## 嵌入式测试-Zigbee-地下B1穿墙长运
嵌入式测试-Zigbee-地下B1穿墙长运
房间 | 设备名称 | 虚拟ID | 固件版本 | 强弱电 | 换电池时间 | MAC地址 | 设备类型 | 在线情况 | 备注
实验室1 | Zigbee智能网关_地下B1 | 6cb67a0a166f6c37fdkioc | 主联网模组：V1.10.1 Zigbee模块：V1.0.10 主固件：keyyj3fy8x98arty 次固件：keysnkh875hdqkng | 强电 |  | 68:57:2d:01:20:0a | 网关 | 是
| 8门磁实验室1（0801更换电池） | 6c4feeedae0827ab2akhmb | V1.0.12 | 弱电 |  | 08:6b:d7:ff:fe:ee:84:02 | 门磁 | 是
| 9温湿度实验室1小房间 | 6c1a612704291e1a4efiax | V1.0.9 | 弱电 |  | 08:6b:d7:ff:fe:c9:6d:74 | 温湿度传感器 | 是
| 人体传感器 6_1号实验室（210329） | 6c7b5ed33bb5dc19f9kpum | V1.0.5 | 弱电 |  | 08:6b:d7:ff:fe:ce:43:bd | 人体传感器 | 否
| 20紧急按钮-0B39（210329） | 6c582a533c7f8e46b6fdcm | V1.0.3 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:e7:a4:01 | 紧急按钮 | 否
| 17水浸传感器_实验室1（1218） | 6ccd2b4acde41889b9gpue | V1.0.0 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:c9:52:da | 水浸传感器 | 是
实验室2 | 11门磁实验室2 | 6c7904ff5898dfcf7117au | V1.0.12 | 弱电 |  | 08:6b:d7:ff:fe:cb:98:41 | 门磁 | 是
| 单火1_实验室2 | 6cbc0193a9e5147200hhus | V1.0.5 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:5b:7b:8f | 一位单火开关 | 是
| 4人体传感器1.0.7_实验室2（210329） | 6c5e097020b0497568ctzt | V1.0.7 | 弱电 |  | 08:6b:d7:ff:fe:cb:af:9f | 人体传感器 | 否
| Zigbee中继器A（9E31） | 6c0100d0d81ff0b5d5bqwy | V1.0.0 | 强电 |  | 14:b4:57:ff:fe:38:60:f3 | 中继器 | 是
| 16二位无线开关_2号实验室（210329）(210413) | 6c02796809dd28737fdke3 | V1.0.4 | 弱电 |  | 00:0b:3c:ff:fe:f6:86:00 | 二位无线开关 | 否
| 21紧急按钮-749C（0801更换电池） | 6c6bb5bfdaf91ef82ekepm | V1.0.3 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:e6:48:99 | 紧急按钮 | 是
IPC实验室 | 10新人体传感器 ipc（210329） | 6c8da013fc8fc5139fzgw4 | V1.0.7 | 弱电 |  | 08:6b:d7:ff:fe:cb:92:07 | 人体传感器 | 否
阁楼 | Zigbee中继器B_阁楼二楼 | 6cb98c40105c8b3117zk9t | V1.0.0 | 强电 |  | 14:b4:57:ff:fe:36:46:c6 | 中继器 | 是
| 15单火磁保持版_阁1楼 | 6c2fe105fb1d88a1baffbl | V1.0.5 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:e7:a3:3e | 紧急按钮 | 是

## 嵌入式测试-BLE-7楼屏蔽室长运
嵌入式测试-BLE-7楼屏蔽室长运
房间 | 设备名称 | 虚拟ID | 固件版本 | 强弱电 | 换电池时间 | MAC地址 | 设备类型 | 在线情况 | 备注
未分配房间 | 蓝牙MESH(SIG)网关 | 6c860b47fc3b0427aejcvn | 主联网模组：V1.5.2 蓝牙模块：V1.8.8 主固件：keymyy4svs789pxh 次固件：keykf5yn | 强电 |  | 68:57:2d:3c:84:6c | 网关 | 是
| sigmesh2路插座_BT3L | 6cda62ab097ace45e0pgtb | V0.5 | 强电 |  | dc:23:4d:09:b8:55 | 二路插座 | 是
| sigmesh2路开关-BT3L | 6c7a76a096efe9e08daqax | V0.5 | 强电 |  | dc:23:4d:09:b8:5c | 二路开关 | 是
| sigmesh3路插座_BT3L | 6cfe1634937e5c37ffh7ft | V0.5 | 强电 |  | dc:23:4d:09:b8:57 | 三路插座 | 是
| sigmesh3路开关-BT3L | 6ce748a82c895b6103yx71 | V0.5 | 强电 |  | dc:23:4d:09:b8:5b | 三路开关 | 是
| sigmesh4路插座_BT3L | 6c6b06a7c36c76209fikub | V0.5 | 强电 |  | dc:23:4d:09:b8:58 | 四路插座 | 是
| sigmesh4路开关 | 6cc3b12e40615a6519yz4g | V0.5 | 强电 |  | dc:23:4d:0b:74:10 | 四路开关 | 是
| sigmesh5路插座_BT3L | 6cafe19c9bc122588aeacz | V0.5 | 强电 |  | dc:23:4d:09:b8:59 | 五路插座 | 是
| sigmeshBT7L线上1路球泡灯 | 6c86692af26bcfaedabia8 | V4.6 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:8f:fd | 灯 | 是
| sigmeshBT7L线上2路球泡灯 | 6c425d8827d952ead38lbg | V4.6 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:90:03 | 灯 | 是
| sigmeshBT7L线上3路球泡灯 | 6cc1d5cf11033bbb08omxs | V4.6 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:90:09 | 灯 | 是
| sigmeshBT7L线上4路球泡灯 | 6cb6d2689c0ad6c59f4lng | V4.6 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:90:10 | 灯 | 是
| sigmeshBT7L线上5路球泡灯 | 6c4e4a7638ee0cda90famd | V4.6 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:90:20 | 灯 | 是
| sigmeshBT8C线上1路球泡灯 | 6ce19a411474b13037ztzb | V3.3 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:90:2c | 灯 | 是
| sigmeshBT8C线上2路球泡灯 | 6c7b2fa8d1d80665d9hcsh | V3.3 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:90:2b | 灯 | 是
| sigmeshBT8C线上3路球泡灯 | 6c126ec4e84e8dfed2lvgt | V3.3 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:90:37 | 灯 | 是
| sigmeshBT8C线上4路球泡灯 | 6c1e672dc41c9d3650s6sv | V3.3 | 强电 |  | dc:23:4d:29:e9:bf | 灯 | 是
| sigmeshBT8C线上5路球泡灯 | 6c2b69db8366518efc41ao | V3.3 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:90:58 | 灯 | 是
| sigmesh单插座_BT3L | 6c45123396a839f435jszc | V0.5 | 强电 |  | dc:23:4d:09:b8:53 | 单路插座 | 是
| sigmesh线上2路灯带 | 6c1e16b4ac11b4b302mkfs | V1.6 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:8f:f9 | 灯 | 是
| sigmesh线上3路灯带 | 6c33f14f8ae83c3967pbgs | V1.6 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:8f:fa | 灯 | 是
| sigmesh线上4路灯带 | 6c06f1c5267c7b83e4lddp | V1.6 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:8f:fb | 灯 | 是
| sigmesh线上5路灯带 | 6c4a1af1368e678d23hcdp | V1.6 | 强电 |  | dc:23:4d:0f:8f:fc | 灯 | 是
| 人体传感器 | 6cdd82c3c63ae23f5dvitt | V0.2 | 弱电 |  | dc:23:4d:0a:b6:e4 | 人体传感器 | 是
| 五路灯-9.6 更新为3.5版本 | 6c1304fe0d2433a46arg2r | V3.5 | 强电 |  | dc:23:4d:27:8e:e2 | 灯 | 是

## 嵌入式测试-zigbee-7E小网关家庭长运
嵌入式测试-zigbee-7E小网关家庭长运
房间 | 设备名称 | 虚拟ID | 固件版本 | 强弱电 | 换电池时间 | MAC地址 | 设备类型 | 在线情况 | 备注
未分配 | 无线智能Zigbee网关 | 6c852dc263fe831a82hacd | 主联网模组：V1.11.0 Zigbee模块：V1.0.8 主固件：keyfa7hya4gfa7g9 次固件：keyac5dfsun43crp | 强电 |  | 68:57:2d:17:8f:e2 | 网关 | 是
未分配 | 墙插1 | 6c107e71598dce96b8olhx | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:70 | 墙插 | 是
| 墙插2 | 6cf96417109032502dnvcr | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:a5 | 墙插 | 是
| 墙插3 | 6ca28ad3d6a84c477cacqc | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:53 | 墙插 | 是
| 墙插4 | 6ca34b8cc548a53867npys | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:92 | 墙插 | 是
| 墙插5 | 6c5642e13f1b56fb93iaqs | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f3:dd | 墙插 | 是
| 墙插6 | 6c439ea6959ce7da91ily7 | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:79 | 墙插 | 是
| 墙插7 | 6c5f327f649858ad956xra | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:8c:3a:f1 | 墙插 | 是
| 墙插8 | 6c85f67ad479c8bbbcwhc9 | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:42 | 墙插 | 是
| 墙插9 | 6c29b33075ffb77c5bnpib | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:a1 | 墙插 | 是
| 墙插10 | 6ce780c79e1f2ab659kvva | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:3a | 墙插 | 是
| 墙插11 | 6c80e66c5f780f185aluyf | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:e5:6d:4d | 墙插 | 是
| 墙插12 | 6cd2b2b92d7b50a5d9ae1l | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:3f | 墙插 | 是
| 墙插13 | 6ccc80d541f937f9d6nlno | V1.0.2 | 强电 |  | 08:6b:d7:ff:fe:cd:4a:9f | 墙插 | 是
| 墙插14 | 6cf712cec9d6ccfbaad4ut | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:e5:5d:fb | 墙插 | 是
| 墙插15 | 6c6f1598a2314d0b3ebes7 | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:6d | 墙插 | 是
| 墙插16 | 6ccff24e0039d2b383kjqp | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:3d | 墙插 | 是
| 墙插17 | 6c9042bcfef87c3c0fmhqu | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:7d | 墙插 | 是
| 墙插18 | 6c971e2489b48e81b7khwg | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:6a | 墙插 | 是
| 墙插19 | 6c3c280e4c00f77d94guib | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:4f | 墙插 | 是
| 墙插20 | 6c22732f6f32901d82otur | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:44 | 墙插 | 是
| 墙插21 | 6c11ef251e233db080kucr | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f3:eb | 墙插 | 是
| 墙插22 | 6c78c7c01dc6823f38kl2m | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:e5:5d:f6 | 墙插 | 是
| 墙插23 | 6cef5c837c14c7243fynrt | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f3:db | 墙插 | 是
| 墙插25 | 6c076079e5f52b35f1jqud | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:4b | 墙插 | 是
| 墙插26 | 6cc9dabb6e45672f1d51wp | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:a2 | 墙插 | 是
| 墙插27 | 6c28200f10bb93a257mk8d | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f3:e4 | 墙插 | 是
| 墙插28 | 6c775fd90f626664a95buo | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:49 | 墙插 | 是
| 墙插29 | 6cffd0e7ecfc261c43mba9 | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:8a | 墙插 | 是
| 墙插30 | 6c471e6110cd0b2261ppmt | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:80 | 墙插 | 是
| 墙插31 | 6c7ee66a847abbbe0bq1hu | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:24 | 墙插 | 是
| 墙插32 | 6c43e1567bca0eda81wpph | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:e5:5d:ef | 墙插 | 是
| 墙插33 | 6c60ee5a503d65326ebkea | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:8e | 墙插 | 是
| 墙插34 | 6cd63f7e2c0105ea883mmv | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:66 | 墙插 | 是
| 墙插35 | 6cef0bca2df091f950ffmy | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:5a | 墙插 | 是
| 墙插36 | 6c886a25c278ec4b4fc75h | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f3:da | 墙插 | 是
| 墙插37 | 6c22c257433d553845g5cg | V1.0.2 | 强电 |  | 08:6b:d7:ff:fe:cd:4a:a2 | 墙插 | 是
| 墙插38 | 6c4ed291824749a45al2za | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:8b | 墙插 | 是
| 墙插39 | 6c5eab25816deddfc0o8g0 | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:5d | 墙插 | 是
| 墙插40 | 6c321694fdb4454016fqto | V1.0.2 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:d3:f4:35 | 墙插 | 是
未分配 | 水浸1 | 6c160f76ac8afb4904azww | V1.0.0 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:c9:50:ee | 水浸传感器 | 是
| 震动1 | 6cfed4346ac7307094zj1m | V1.0.6 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:30:1a:44 | 震动传感器 | 是
| 水浸2 | 6c26fc821f2d33c270sp2e | V1.0.0 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:8d:36:3e | 水浸传感器 | 是
| 震动2 | 6cdf802bfc983be5e8p2ba | V1.0.6 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:30:19:fc | 震动传感器 | 是
| 水浸3 | 6ce225043e5d35d0e6oxh5 | V1.0.0 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:c9:55:ac | 水浸传感器 | 是
| 震动3 | 6c6a9cff437369beea1jnk | V1.0.6 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:30:1a:85 | 震动传感器 | 是
| 水浸4 | 6c26f98f6cd0c8c609xnuj | V1.0.0 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:c9:58:24 | 水浸传感器 | 是
| 震动4 | 6ca09c94a46afc1fbcdedw | V1.0.6 | 弱电 |  | ec:1b:bd:ff:fe:30:15:cf | 震动传感器 | 是
未分配 | 六路场景开关（墙插24） | 6c63bea569ef78e162oktd | V1.0.3 | 强电 |  | 00:0d:6f:ff:fe:81:ba:65 | 场景开关 | 是
| 六位场景开关（2） | 6ca2ee650337c6e9127ar7 | V1.0.9 | 强电 |  | 08:6b:d7:ff:fe:d0:ed:af | 场景开关 | 是

## 嵌入式测试-BLE-7E单插网关长运
嵌入式测试-BLE-7E单插网关长运
房间 | 设备名称 | 虚拟ID | 固件版本 | 强弱电 | 换电池时间 | MAC地址 | 设备类型 | 在线情况 | 备注
未分配家庭 | 无线智能Zigbee网关 | 6c0a4754efb883eb37nxrp | 主联网模组：V1.9.9 主固件：key7mn9kc48xep73 | 强电 |  | cc:8c:bf:55:81:15 | 网关 | 是
| RGBCW | 6ca49c2872ca3df7afw9hx | V4.5 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:66:cc | mesh灯 | 是
| 蓝牙门锁pro_FR801x 1 | 6c522crlppqlpxwu | V1.2 | 强电 |  | dc:23:4e:f7:d9:2e | 门锁 | 是
| 蓝牙门锁pro_FR801x 2 | 6c6f03bh8ysadbtg | V1.4 | 强电 |  | dc:23:4e:f7:d9:be | 门锁 | 是
| 蓝牙门锁pro_FR801x 3 | 6c1c7e9jyvj12bqi | V1.4 | 强电 |  | dc:23:4e:f7:d9:b6 | 门锁 | 是
| Red100 | 6cc9b673e71da5160b78uf | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:49 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 2 | 6c0fab06779e4e4fa3jxto | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a1:f3 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 3 | 6ccbcc6282846a7ba4ingz | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:60 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 4 | 6c5799273947e90476xn22 | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:c3 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 5 | 6c3a579107c56a798957cc | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:c6 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 6 | 6c5f105a62dd3b0792s1pb | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:ff | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 7 | 6caf25be39add9cc943ivm | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a1:e6 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 8 | 6cb6f376a261d0d285lokh | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a1:9a | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 9 | 6c0dcd03e841fc14b9gwgs | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:db | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 10 | 6c5ae97cbdc5ff8b81pvdb | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9e:f7 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 11 | 6cc212cae3c101e6d11qnb | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a1:53 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 12 | 6c497b7d3839257cafv9kl | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9e:c3 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 13 | 6ce2c86b6bc28aca49icud | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:f0 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 14 | 6c3c1e9178567c0db9bplc | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:b8 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 15 | 6c30d5d1ead0d4225ayd6l | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:29 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 16 | 6c418bcbdf4fcbbe00a5mf | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:cc | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 17 | 6cfa6dbbcf0814e3f9pwea | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:b1 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 18 | 6cba0c73b746efcecahn1q | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a1:7c | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 19 | 6cedae7a9307dffc8733tg | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a2:78 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 20 | 6c7817115eed5873ffbjd1 | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:22 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 21 | 6c51308e60f43ccccejim9 | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a2:70 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 22 | 6cad08ac20809514cdadkr | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:6c | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 23 | 6c215e7f049b4f3d3erugj | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:ff | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 24 | 6cb8e901c5880de0868xko | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a1:90 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 25 | 6c404c8f2300b156473y3d | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a1:88 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 26 | 6c5b6227f873e4de6fd9pz | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:04 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 27 | 6c92bfa489a4cdce5cy6aj | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:79 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 28 | 6cd1b0a7685cf71147hzbh | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:96 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 29 | 6c1f6a09ebb620545cv4iv | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a2:82 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 30 | 6c6fb6555488047104dzbd | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:2c | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 31 | 6cb1657fd9891294f48pua | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:e4 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 32 | 6cc3d22a0dce04df95hfaa | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:e9 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 33 | 6ca83c34aca05e64d1ut8m | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9e:dd | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 34 | 6c1dda719f52bfe45craum | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:bb | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 35 | 6ce5c44625d6118996zwxc | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:df | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 36 | 6c70163cf1bee3500dqmvp | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:91 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 37 | 6c49c80b448e33fbf7g49h | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a1:41 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 38 | 6c556eb4bd55e00b79x9qz | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:3a | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 39 | 6c0e71343e67d0a529jiag | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a1:29 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 40 | 6c566f8a283cf246eaj9em | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:63 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 41 | 6cae72429e4237773arwa1 | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:e3 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 42 | 6cce00fb19db1c02bdehit | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:53 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 43 | 6c3f2793e5c7c5e422pq02 | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:e8 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 44 | 6cd4644f4f7d39cb97tm9b | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9e:e1 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 45 | 6c9507c46c18826c6025dc | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:06 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 46 | 6c9a0b16c98e2a7bf7mayu | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:19 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 47 | 6cee056dd614459500bvqu | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9f:da | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 48 | 6c833c2ed01a504f455u9g | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a1:2d | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 49 | 6c93e14def2dcb0974q20q | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:9e:e3 | Beacon1.0灯 | 是
| Red100 50 | 6c3ee955a9cad5da78jpdf | V0.1 | 强电 |  | dc:23:4d:68:a0:38 | Beacon1.0灯 | 是

## 嵌入式测试-7E-ssd212双联蓝牙网关长运
嵌入式测试-7E-ssd212双联蓝牙网关长运
房间 | 设备名称 | 虚拟ID | 固件版本 | 强弱电 | 换电池时间 | MAC地址 | 设备类型 | 在线情况 | 备注
未分配 | ssd212双联蓝牙网关 | 6c4597e71b0888b93bmta2 | 主联网模块固件：V1.0.2 蓝牙固件：V4.2.0 主固件：keyveqac8f45kx7y 蓝牙NCP固件：keyjhn74 | 强电 |  | fc:67:1f:8b:99:79 | 网关 | 是
| RGBCW 60 | 6ceb34b65b8030b3eaaqdd | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6f:45 | mesh灯 | 是 | pid：aapxekbm
| RGBCW 59 | 6cbe1527275b64a0a7wnlb | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:71:f5 | mesh灯 | 是
| RGBCW 58 | 6ca676bfddf3695653fdi3 | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:68:cc | mesh灯 | 是
| RGBCW 57 | 6c35bd86c86a5a2bfaxkw5 | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6b:d1 | mesh灯 | 是
| RGBCW 56 | 6cd1aa8f6e0066c807fl2k | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:71:b5 | mesh灯 | 是
| RGBCW 55 | 6cac588ef162dd644ddkgn | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:69:4a | mesh灯 | 是
| RGBCW 54 | 6c8649ab5b6345bc6btvyo | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6b:bb | mesh灯 | 是
| RGBCW 53 | 6c4ef6dabe1565eac9evch | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:66:c4 | mesh灯 | 是
| RGBCW 52 | 6c1fffe0a5d818cc8czger | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6a:a4 | mesh灯 | 是
| RGBCW 51 | 6c2fad8a1b7f518a48oawk | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6e:74 | mesh灯 | 是
| RGBCW 50 | 6cf7bf986356374ff01bzr | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6c:78 | mesh灯 | 是
| RGBCW 49 | 6cd8b6e3d20b2d81a1kqkv | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:67:59 | mesh灯 | 是
| RGBCW 48 | 6ce3777f81513ae491pcn0 | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6a:66 | mesh灯 | 是
| RGBCW 47 | 6c3a4150f3fb28fc16pmjj | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0e:04:04 | mesh灯 | 是
| RGBCW 46 | 6cabac606112f18339isvt | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6d:00 | mesh灯 | 是
| RGBCW 45 | 6cb43e215aa62f802acxxf | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:68:25 | mesh灯 | 是
| RGBCW 44 | 6cd4714cd29d6da6855vjl | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0e:03:1f | mesh灯 | 是
| RGBCW 43 | 6ce3d0193e6bca74abgakn | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:78:c7 | mesh灯 | 是
| RGBCW 42 | 6c31fb44b29204f6afhpbf | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:68:11 | mesh灯 | 是
| RGBCW 40 | 6cad2f873ede086729vbxt | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:69:56 | mesh灯 | 是
| RGBCW 39 | 6ce70a5e1e702fe0fcqleh | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0e:03:cd | mesh灯 | 是
| RGBCW 38 | 6c23ee7d19f9b5eb7c7mxk | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6c:ec | mesh灯 | 是
| RGBCW 37 | 6cc92a9b1229d7f2cbisuj | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6c:ca | mesh灯 | 是
| RGBCW 35 | 6c33f419f6f6566c9fbane | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0e:03:93 | mesh灯 | 是
| RGBCW 34 | 6cebbc614e502d85173xgl | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6b:d8 | mesh灯 | 是
| RGBCW 33 | 6c5841028a0535a1296mcv | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6c:f5 | mesh灯 | 是
| RGBCW 32 | 6cb5e078d67a4d532bd7f9 | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:66:e7 | mesh灯 | 是
| RGBCW 31 | 6c7053f78d4c3dac2fhh3w | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0e:04:05 | mesh灯 | 是
| RGBCW 30 | 6cfb9634e4c555a309uirk | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0e:03:dc | mesh灯 | 是
| RGBCW 29 | 6ceb61dc033953dc13s2bn | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6b:40 | mesh灯 | 是
| RGBCW 28 | 6cf73f3ec0e084b902a465 | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:71:8a | mesh灯 | 是
| RGBCW 27 | 6c43b73ebbcc1bef34ahga | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:78:8f | mesh灯 | 是
| RGBCW 26 | 6c75bc43071d7da5ae8fre | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:78:6a | mesh灯 | 是
| RGBCW 25 | 6c69659c5300a9a1bf6uha | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6f:4e | mesh灯 | 是
| RGBCW 24 | 6cd79777cfe745ab06vjle | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:69:fb | mesh灯 | 是
| RGBCW 23 | 6ce8fb6f25931f0f16sthx | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:67:36 | mesh灯 | 是
| RGBCW 22 | 6c45571cf452a9a474agzq | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6a:2e | mesh灯 | 是
| RGBCW 21 | 6cb40c02a6e83a644ewbbj | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:68:af | mesh灯 | 是
| RGBCW 20 | 6c9ca12b0d9c02164b5cya | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:69:39 | mesh灯 | 是
| RGBCW 19 | 6c47212cf386745fcdlnqp | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:68:e9 | mesh灯 | 是
| RGBCW 18 | 6c1c63db71c0a5fb99nnmv | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:66:c3 | mesh灯 | 是
| RGBCW 17 | 6c7f9feeb5fc663041cnvr | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:66:ff | mesh灯 | 是
| RGBCW 16 | 6ce350c70ea7dc876ddded | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:69:7f | mesh灯 | 是
| RGBCW 15 | 6cbd524b0de6f4375702qe | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:68:ce | mesh灯 | 是
| RGBCW 14 | 6c39b9b431590c867d9ly9 | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0e:04:a2 | mesh灯 | 是
| RGBCW 13 | 6ce23c1c804d5c19c7ylyq | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:67:94 | mesh灯 | 是
| RGBCW 12 | 6cd797501dda74f1c39jsg | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6b:60 | mesh灯 | 是
| RGBCW 11 | 6c3f5ef97844c3d4ffjrna | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:69:2f | mesh灯 | 是
| RGBCW 10 | 6cc782dddc861e4487qce0 | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6a:34 | mesh灯 | 是
| RGBCW 9 | 6c06fe01b6988703eeautb | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:79:37 | mesh灯 | 是
| RGBCW 8 | 6c9f4cd53e251306cd0phb | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6c:ce | mesh灯 | 是
| RGBCW 7 | 6c89b9e4943b4aa803suyo | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0e:04:18 | mesh灯 | 是
| RGBCW 6 | 6cfe1a1de7b0ceb604eyvw | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6c:9e | mesh灯 | 是
| RGBCW 5 | 6c464b91b2d0209b6fpslq | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6a:9a | mesh灯 | 是
| RGBCW 4 | 6c5637817176b0f6dbw7zs | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:72:ea | mesh灯 | 是
| RGBCW 3 | 6ce8ce61d06475573cksao | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:6d:49 | mesh灯 | 是
| RGBCW 2 | 6c52bba8243cb06470zffr | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0d:71:c0 | mesh灯 | 是
| RGBCW | 6c78e5eed5b4dad7238zlw | V4.9 | 强电 |  | dc:23:4d:0e:04:a0 | mesh灯 | 是
未分配 | 蓝牙门锁pro_FR801x 1 | 6c3dad7af1e6142f16jalz | V1.4 | 弱电 |  | dc:23:4e:f7:d9:b4 | BLE门锁 | 是 | pid：rxd6tahd
| 蓝牙门锁pro_FR801x 2 | 6c51d8f538a11bdc41krxj | V1.4 | 弱电 |  | dc:23:4e:f7:d9:b8 | BLE门锁 | 是
| 蓝牙门锁pro_FR801x 3 | 6cda5fxz3nroga6l | V1.4 | 弱电 |  | dc:23:4e:f7:d9:ac | BLE门锁 | 是
| 蓝牙门锁pro_FR801x 4 | 6cc5e5071942eedecdcfax | V1.4 | 弱电 |  | dc:23:4e:f7:d9:5e | BLE门锁 | 是
| 蓝牙门锁pro_FR801x 5 | 6cf0929796cc096fc21s6b | V1.4 | 弱电 |  | dc:23:4e:f7:d9:91 | BLE门锁 | 是
| 蓝牙门锁pro_FR801x 6 | 6cd9f74e68ee2af592na3h | V1.4 | 弱电 |  | dc:23:4e:f7:d9:b2 | BLE门锁 | 是
| 蓝牙门锁pro_FR801x 7 | 6c659ccf599e73c9a1gpt8 | V1.4 | 弱电 |  | dc:23:4e:f7:d9:77 | BLE门锁 | 是
| 蓝牙门锁pro_FR801x 8 | 6cc91b915ba7c9b523j22t | V1.4 | 弱电 |  | dc:23:4e:f7:d9:49 | BLE门锁 | 是
未分配 | RGBCW 108 | 6c291cdf4f48d9a064e3mm | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是 | pid：viszghwz
| RGBCW 106 | 6c4b6d73c6ca4c5197kkje | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 105 | 6ca0467d6bb5282bcfro60 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 104 | 6c312f4cb4cc2b90f7lacn | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 103 | 6cf1a8b10f200306cfa7iv | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 102 | 6cad5bcf7549d6774cdxgh | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 101 | 6cfe9d99ca7457ede9wytv | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 100 | 6c0acfe57dfe306b2cy8zo | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 99 | 6c01756e40cff50ef3yrss | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 98 | 6ca7164dbc51fdac93xmla | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 96 | 6c99789ae14d5e30e1at3p | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 95 | 6cc4fd734158bf7fcejxe8 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 94 | 6ccf74fbbec4da4c761oin | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 93 | 6c8dcc1296ab20dbd19v7c | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 92 | 6c98e6eeb254891eeedrbi | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 91 | 6cb2046d50f2fcdc83ftdr | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 90 | 6c04c35881f5afa549wrt8 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 89 | 6c86aca18eb9f6c4b3luyk | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 81 | 6c4e642ad8173d9ca1lzgx | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 80 | 6cec827368b2652084sajz | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 79 | 6c55d943ed279735c2nx6z | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 78 | 6cb2302a55fb8fdb89gfdb | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 77 | 6c917178a2824b60c6lflo | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 76 | 6c64c4787d336ec5c3ourw | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 75 | 6ca863ac253d06f673swz7 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 74 | 6c399c12f88f8bb66didqr | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 73 | 6c2b6192a7d6d6bac2wsze | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 72 | 6c515f683e3dc70ac4xodt | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 71 | 6c4ebf1bb13754e44ahxby | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 70 | 6c9c8fedd258ed6ddc7sxy | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 69 | 6c5024e1cdebf318d7ohom | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 68 | 6c7b66d3f1142bf323o9vq | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 67 | 6c1cab4f25361e01c21woe | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 66 | 6c0dcac0a0cc074084domk | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 65 | 6cda76922687e51deeewct | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 64 | 6c80fa3e1bdeb94440uxcd | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 63 | 6c1d9dacf1f69dbc7fqtue | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 62 | 6c16d5d53c19d0e9d7hvqi | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 61 | 6c48575b844941bf274rcr | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 60 | 6c09aeec455538bed5lnu6 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 59 | 6ca3831f884e4381d3n2c0 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 58 | 6cb1ed0db8f2060771hqit | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 57 | 6c40f943332f58c8b6gllp | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 56 | 6c7581c52cd66162f5qkje | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 55 | 6cee3b1601a2220f4fsfcm | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 54 | 6c1ad2679d25a39c9ewlta | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 53 | 6c8387db06681f3016xtu8 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 52 | 6cedb93db412df0374apsn | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 51 | 6ced3c7ae896d3c5caccuf | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 50 | 6c5ec4acf02f32a931hso1 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 49 | 6ce523d1705b0782fecngp | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 48 | 6c5a866dd7f4aced56xckh | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 47 | 6c163c2ebe6367ee824puj | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 46 | 6ce562b6a20be15c39nsuk | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 45 | 6c3a366efd020a5aabyyhy | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 44 | 6c05b408cd1185a15eo6tt | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 43 | 6c5eb67253cafa5d22a42k | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 42 | 6c441cb419de8b0861waen | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 41 | 6cebdcbfe9882ead26a2de | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 40 | 6cb236a743aea1202dgzqg | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 39 | 6c473d1767c7ebbf4amyjb | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 38 | 6c35237ef5ea1cab2d0tn9 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 36 | 6cef841df85eddf83c3cnn | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 37 | 6c816a6cf522c1c372b6gj | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 35 | 6c0b0a6e6ca47b9270hdgc | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 33 | 6c771ba509edbe3dbfcmih | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 34 | 6cc8ce4b8f1164b024cgou | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 32 | 6c94acd176d7793d9cpnea | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 31 | 6c7fb7e966d0b10ddc8rh0 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 30 | 6c48411d0e4fbcd009ij8u | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 29 | 6c1919861edc90b7fb4aen | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 28 | 6c2b807e6439fd4b88mnjn | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 27 | 6c5615dbd954a9e8816tq9 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 26 | 6c1eed159a7a20697aljha | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 25 | 6c4028d03453e5e8d9nqdl | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 24 | 6c59514cd008786d26qj8l | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 23 | 6c34454e755d281f79sfoa | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 22 | 6cef55c73fce9576f8lm5i | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 21 | 6cb6f6492ad2c8cfaaujp7 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 20 | 6c2333fd9bb1e8e77eta0n | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 19 | 6c849585c4dc043aa6vset | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 18 | 6c562c21c32eaf2d91ddvu | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 17 | 6c3a0c19a5c18ee059pu8c | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 16 | 6c68cc52531c0b9873wdcr | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 15 | 6c40be7a00d801723fwfec | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 14 | 6cc203c3d29f0629fevywp | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 13 | 6cc4d668ff7f18d854hg5q | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 12 | 6cac49b392f355250fniyv | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 11 | 6c8f88f0bb4960020efh98 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 10 | 6c5c7336beba6f84f6vj58 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 9 | 6c79df6052c1cbe62cwqiq | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 8 | 6c9c678664a2619089mgvz | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 7 | 6c6d889c0137f6109fuovx | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 6 | 6c1475393858517022zn7d | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 5 | 6cbc9839511cc23e81mb97 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 4 | 6c6fd7c20ff26e793fetfk | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 3 | 6c7532745e808a28a8g1dh | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW 2 | 6c74e39314be246109yz71 | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是
| RGBCW | 6c6312fce0b9297d2c1bjk | V4.9 | 强电 |  |  | mesh灯 | 是